## Sheet1
2021年度大型仪器绩效评价设备清单
使用部门 | 资产编号 | 资产名称 | 品牌/型号 | 单价(元) | 使用人 | 存放地点
海洋食品研究院 | 20132338 | 低温干燥设备 | 定制设备(Ryxs-1/2-TD-DL-1 | 256,000.00 | 戴志远 | 2110
海洋食品研究院 | 20140319 | 冷却装置 | 定制 | 230,000.00 | 戴志远 | 2102
海洋食品研究院 | 20140376 | 金枪鱼削花机 | 日本FK1001 | 190,000.00 | 戴志远 | 2102
海洋食品研究院 | 20140382 | 无缝钢管 | 定制 | 100,000.00 | 戴志远 | 2102
海洋食品研究院 | 20151201 | 离子色谱仪 | Thermo FisherICS-2100 | 560,000.00 | 戴志远 | 教工路（水)
海洋食品研究院 | 20151202 | 高效液相色谱仪 | Waters 2695 | 480,000.00 | 戴志远 | 教工路（水)
海洋食品研究院 | 20151204 | 时间分辨荧光免疫分析仪 | PE-新波anytest2000 | 150,000.00 | 戴志远 | 教工路（水)
海洋食品研究院 | 20151205 | 样品重量稀释仪 | Interscience Gravimat | 110,000.00 | 戴志远 | 教工路（水)
海洋食品研究院 | 20151209 | 定氮仪 | 瑞士BUCHIK-360 | 150,000.00 | 戴志远 | 教工路（水)
海洋食品研究院 | 20151600 | 气相色谱仪 | Agilent7890B | 351,000.00 | 戴志远 | 教工路（水)
海洋食品研究院 | 20151601 | 荧光倒置显微镜 | Nikon TI-U | 245,000.00 | 戴志远 | 教工路（水)
海洋食品研究院 | 20151602 | 索氏总脂肪分析系统 | FOSS ST 243 | 120,000.00 | 戴志远 | 教工路（水)
海洋食品研究院 | 20151603 | 非色散原子荧光光度计 | 北京吉天 AFS-930 | 188,000.00 | 戴志远 | 教工路（水)
海洋食品研究院 | 20160258 | 薄膜精馏实验设备 | 0.2M^2 | 109,500.00 | 戴志远 | 教工路2号实验楼102
海洋食品研究院 | 2019007183 | 喷雾干燥仪 | 英国，SD-BASIC | 145,000.00 | 戴志远 | 2号实验楼105
海洋食品研究院 | 20084206 | PCR仪 | miniopticon | 193,800.00 | 冯俊丽 | 2317
海洋食品研究院 | 20131643 | 化学发光/荧光凝胶成像 | chemiDOC XRS | 166,000.00 | 冯俊丽 | 2325
海洋食品研究院 | 20131644 | 双向电泳系统 | Bio-Rad ,I12 | 199,680.00 | 冯俊丽 | 2325
海洋食品研究院 | 20071244 | 气相色谱质谱联用仪 | * | 824,000.00 | 金仁耀 | 2321
海洋食品研究院 | 20071245 | 分光测色仪 | HUNTERLAB COLORQUEST | 132,940.00 | 金仁耀 | 2312
海洋食品研究院 | 20073347 | 低温液熏系统 | RXY-25-XY-DL-18 | 120,000.00 | 金仁耀 | 2102
海洋食品研究院 | 20080244 | 杀菌釜 | 500*800 | 150,000.00 | 金仁耀 | 2102
海洋食品研究院 | 20080407 | 凯式定氮仪 | 瑞士BUCHI | 170,000.00 | 金仁耀 | 2314
海洋食品研究院 | 20080408 | 脂肪测定仪 | 瑞士BUCHI | 139,000.00 | 金仁耀 | 2314
海洋食品研究院 | 20080441 | 落地式大容量高速冷冻离心机 | RC-6 PLUS | 181,720.00 | 金仁耀 | 2315
海洋食品研究院 | 20080453 | 高压密闭微波消解仪 | MARS | 177,750.00 | 金仁耀 | 2320
海洋食品研究院 | 20080454 | 原子吸收光谱仪 | MKII M6 | 446,000.00 | 金仁耀 | 2318
海洋食品研究院 | 20080457 | 蛋白质中高压层析系统 | biologic duoflow | 365,000.00 | 金仁耀 | 2315
海洋食品研究院 | 20083653 | 气相色谱分析仪 | G3440A | 215,000.00 | 金仁耀 | 2321
海洋食品研究院 | 20084299 | 自动微生物分析系统 | vitek 2compact | 649,800.00 | 金仁耀 | 2317
海洋食品研究院 | 20090260 | 质构仪 | TMS-PRO | 225,000.00 | 金仁耀 | 2312
海洋食品研究院 | 20090528 | 超低温液体速冻机 | * | 158,000.00 | 金仁耀 | 2110
海洋食品研究院 | 20090947 | 傅立叶变换红外光谱仪 | FT-IR Spectrometer | 193,000.00 | 金仁耀 | 2319
海洋食品研究院 | 20131648 | 荧光/化学发光酶标仪 | Thermo， Fluoroskan Ascent FL | 115,500.00 | 金仁耀 | 2305
海洋食品研究院 | 2019028398 | 堆板机 | MOLECULAR DEVICES、STAKMAX | 150,006.00 | 金仁耀 | 教工路149号2号实验楼
海洋食品研究院 | 20070767 | 高效液相色谱仪 | WATERS | 532,620.00 | 卢延斌 | 2323
海洋食品研究院 | 20090519 | 高效制备色谱仪 | WAT062710 | 237,800.00 | 卢延斌 | 2323
海洋食品研究院 | 20091191 | 超高效液相色谱仪 | ACQUITY UPLC | 350,000.00 | 卢延斌 | 2323
海洋食品研究院 | 20091192 | 超高效液相色谱仪 | ACQUITY UPLC | 420,000.00 | 卢延斌 | 2323
海洋食品研究院 | 20092306 | 等离子发射－质谱仪 | 4600517 XSERIES2 | 1,200,000.00 | 卢延斌 | 2318
海洋食品研究院 | 20092363 | 质谱仪 | 4000QTRAP | 2,028,000.00 | 卢延斌 | 2323
海洋食品研究院 | 20131511 | 动态轴向压缩柱空柱 | 汉邦DAC-HB150 | 103,600.00 | 卢延斌 | 2106
海洋食品研究院 | 20192501 | 冷冻干燥设备 | 美国、labconco | 260,000.00 | 孟大威 | 海洋食品研究院
海洋食品研究院 | 2019028396 | 超微滤系统 | MILLIPORE 、COGENT R M1 | 379,983.00 | 叶婧 | 教工路149号2号实验楼
海洋食品研究院 | 2019028399 | 逆流色谱仪 | 上海同田、TBE-300C | 360,000.00 | 叶婧 | 教工路149号2号实验楼
海洋食品研究院 | 20192498 | 动态轴向压缩制备DAC | 博纳艾杰尔、FL-H1000G | 535,000.00 | 叶婧 | 教工路2号实验楼101
海洋食品研究院 | 20192500 | 分子蒸馏 | UIC、KDL5 | 439,000.00 | 叶婧 | 海洋食品研究院
海洋食品研究院 | 20180576 | 汽爆实验设备 | 河南正道QBS-200B | 219,000.00 | 张益奇 | 杭州市教工路149号
海洋食品研究院 | 2019028397 | 小型喷雾干燥仪 | 瑞士BUCHI、B-290 | 326,508.00 | 张益奇 | 教工路149号2号实验楼
海洋食品研究院 | 2020002609 | 全自动软胶囊机 | 北京中天汇通、HTSYS-5 | 158,000.00 | 张益奇 | 2号实验楼103
海洋食品研究院 | 2020002610 | 高速冷冻离心机 | THERMO、LYNX 4000 | 239,610.00 | 郑振霄
环境科学与工程学院 | 20150743 | 高压超声反应器 | SLCS-50 | 100,000.00 | 蔡美强 | 逸夫403
环境科学与工程学院 | 20091078 | 原子吸收分光光度计 | ICE3300 | 368,000.00 | 陈方 | 逸夫322
环境科学与工程学院 | 20112256 | 荧光分光光度计 | 日本日立F-4600 | 237,000.00 | 陈方 | 逸夫220
环境科学与工程学院 | 20112263 | 样品自动消解系统 | 意大利 MILESTONEETHO | 235,000.00 | 陈方 | 逸夫211
环境科学与工程学院 | 20133828 | 气相色谱仪 | 美国安捷伦7820 | 150,000.00 | 陈方 | 逸夫320
环境科学与工程学院 | 20133894 | 浸出毒性测试仪 | 美国安诺ENV-6 | 198,000.00 | 陈方 | 逸夫211
环境科学与工程学院 | 20140566 | 付立叶变换红外光谱仪 | 布鲁克VERTEX 70 | 289,000.00 | 陈方 | 逸夫220
环境科学与工程学院 | 20140567 | 红外热分析系统 | 布鲁克VERTEX A562-G/Q | 216,000.00 | 陈方 | 逸夫220
环境科学与工程学院 | 20160719 | 气象色谱仪 | 美国安捷伦 7890B | 475,000.00 | 陈方 | 逸夫320
环境科学与工程学院 | 20181398 | 原子吸收分光光度计 | 美国赛默飞世尔 ICE 3500 | 443,500.00 | 陈方 | 逸夫208
环境科学与工程学院 | 20181402 | 气相色谱仪 | 美国安捷伦7820a | 186,000.00 | 陈方 | 逸夫320
环境科学与工程学院 | IN20000910 | 原子荧光光谱仪 | 北京海光AFS-9530 | 178,000.00 | 陈方 | 逸夫楼208室
环境科学与工程学院 | IN21015207 | 离心机 | 艾本德centrifuge5810R | 128,000.00 | 陈方 | 逸夫楼309室
环境科学与工程学院 | IN21026679 | 红外光谱仪 | 赛默飞/iS20 | 220,000.00 | 陈方 | 逸夫楼220室
环境科学与工程学院 | 20150728 | 全自动纳米材料孔径测量仪 | autosorb-IQ | 378,000.00 | 丛燕青 | 逸夫403
环境科学与工程学院 | 20150729 | 扫描电化学显微镜 | CHI920D、CHI660E | 250,000.00 | 丛燕青 | 逸夫403
环境科学与工程学院 | 20150742 | 光解水制氢在线测试系统 | CEL-SPH2N | 120,000.00 | 丛燕青 | 逸夫403
环境科学与工程学院 | 20150750 | 太阳能电池I-V测量系统 | CEL-IV | 111,500.00 | 丛燕青 | 逸夫401
环境科学与工程学院 | 20104218 | 小型厌养工作站 | SHELLAB BACRTONIII-2 | 181,000.00 | 冯华军 | 教工路2523
环境科学与工程学院 | 20104223 | 微生物显微镜 | 德国徕卡DM2500 | 129,564.00 | 冯华军 | 教工路2521
环境科学与工程学院 | 20104224 | 固体样品研磨设备 | 德国莱驰ZM200 SM2000 | 198,240.00 | 冯华军 | 教工路2508
环境科学与工程学院 | 20104229 | 桌面型颚式粉碎仪 | 德国莱驰BB51 | 109,740.00 | 冯华军 | 教工路2508
环境科学与工程学院 | 20104230 | 样品自动进样装置 | 美国WATERS120 | 174,168.00 | 冯华军 | 教工路2502
环境科学与工程学院 | 20152356 | 电化学工作站 | BIOLOGIC VSP | 179,000.00 | 冯华军 | 教工路2510
环境科学与工程学院 | 20152663 | PID测定仪 | vsp2通道 | 170,000.00 | 冯华军 | 教工路2510
环境科学与工程学院 | 20152664 | PID测定仪 | vsp4通道 | 180,000.00 | 冯华军 | 教工路2510
环境科学与工程学院 | 20143380 | 原子荧光分光光度计 | 北京普析通用PF6 | 128,700.00 | 何闪英 | 教工路2612-2614
环境科学与工程学院 | 20143398 | 倒置荧光显微镜 | 日本 OLYMPUS IX53 (进口) | 284,500.00 | 何闪英 | 教工路2612-2614
环境科学与工程学院 | 20064450 | 离子色谱仪 | 美国戴安 | 185,300.00 | 姬云 | 逸夫318
环境科学与工程学院 | 20091080 | 液相色谱仪 | 1200 | 300,000.00 | 姬云 | 逸夫318
环境科学与工程学院 | 20133670 | 多参数水质监测仪 | EUREXA4.0(14个参数) | 210,000.00 | 姬云 | 逸夫105-107
环境科学与工程学院 | 20133829 | 液相色谱仪 | 美国安捷伦1220 | 170,000.00 | 姬云 | 逸夫318
环境科学与工程学院 | 20140304 | 气体混合器 | RM20-2ME EEX | 140,000.00 | 姬云 | 逸夫105-107
环境科学与工程学院 | 20151222 | 材料功能无机离子分析系统 | 美国Thermo ICS-900 | 258,000.00 | 姬云 | 逸夫214
环境科学与工程学院 | 20151968 | 液相色谱仪统 | 海水有机分析系统 安捷伦1260 | 346,000.00 | 姬云 | 逸夫214
环境科学与工程学院 | 20181399 | 液相色谱仪 | 美国安捷伦1220 INFINITY II | 150,000.00 | 姬云 | 逸夫318
环境科学与工程学院 | 20181400 | 液相色谱仪 | 美国安捷伦1220 INFINITY II | 150,000.00 | 姬云 | 逸夫318
环境科学与工程学院 | 20181401 | 液相色谱仪 | 美国安捷伦1260 INFINITY II | 368,000.00 | 姬云 | 逸夫214
环境科学与工程学院 | 20120088 | 放电解析系统 | DPO-3034 | 131,200.00 | 江博琼 | 逸夫412-414
环境科学与工程学院 | 20120089 | 放电解析系统 | DPO-3034 | 131,200.00 | 江博琼 | 逸夫412-414
环境科学与工程学院 | 20120511 | 气体液体分析仪(1套4只) | GC1690A | 178,480.00 | 江博琼 | 逸夫412-414
环境科学与工程学院 | 20120946 | 气质联用色谱 | AgilentGC7890A＋MS5975C | 558,000.00 | 江博琼 | 逸夫416
环境科学与工程学院 | 20121454 | 程序升温脱附仪 | CHEMBET TPR TPD | 308,000.00 | 江博琼 | 逸夫421
环境科学与工程学院 | 20123887 | 放电现象解析系统(进口) | Memrecam GX-8 | 534,500.00 | 江博琼 | 逸夫409
环境科学与工程学院 | 20123978 | 粒径谱仪 | SMPS+C/SMPS+E | 928,800.00 | 江博琼 | 逸夫412-414
环境科学与工程学院 | 20131663 | 发射光谱自由基检测系统 | 进口，定制 | 332,000.00 | 江博琼 | 逸夫418
环境科学与工程学院 | 20150187 | 质谱 （进口） | LC-D200PRO | 259,000.00 | 江博琼 | 逸夫418
环境科学与工程学院 | 20151688 | 傅里叶红外光谱仪 | Nicolet iS50 | 498,000.00 | 江博琼 | 逸夫421
环境科学与工程学院 | 20171256 | 催化材料同步热分析系统 | LABSYS EVO | 275,000.00 | 江博琼 | 逸夫421
环境科学与工程学院 | 20171257 | 催化联用系统在线质谱仪 | TILON LC-D200M | 279,000.00 | 江博琼 | 逸夫421
环境科学与工程学院 | 20171258 | 催化纳米物理结构分析仪 | ASAP2020 HD88 | 300,000.00 | 江博琼 | 逸夫416
环境科学与工程学院 | 20084109 | 颗粒物分析仪 | mastersizer 2000 | 340,000.00 | 蒋孝佳 | 逸夫210
环境科学与工程学院 | 20110589 | ZETA电位仪 | surpass | 420,000.00 | 蒋孝佳 | 逸夫210
环境科学与工程学院 | 20133822 | 总有机碳分析仪 | TOC-L（进口-大型） | 275,000.00 | 蒋孝佳 | 逸夫210
环境科学与工程学院 | IN20000911 | 便携式X射线荧光分析仪 | 苏州浪声TrueX700 | 132,000.00 | 蒋孝佳 | 逸夫222
环境科学与工程学院 | IN21016185 | 三重四级杆液相色谱质谱联用仪 | 赛默飞 TSQ Quantis | 1,998,000.00 | 蒋孝佳 | 逸夫楼212
环境科学与工程学院 | 20112957 | 微生物鉴定系统数据库 | CENIII | 124,600.00 | 李娜 | 固体废物处理与资源化实验室
环境科学与工程学院 | 20112958 | 全自动细菌鉴定微生物分析系统 | CENIII | 424,900.00 | 李娜 | 教工路2504
环境科学与工程学院 | 20133819 | 气相色谱（FPD)（进口） | Agilent 7890 | 199,800.00 | 李娜 | 教工路2502-2504
环境科学与工程学院 | 20133820 | 高效液相色谱(进口） | 美国Waters | 298,000.00 | 李娜 | 教工路2502-2504
环境科学与工程学院 | 20171509 | 激光共聚焦显微镜 | LEICA TCS SP8 | 1,400,000.00 | 李娜 | 教工路2509
环境科学与工程学院 | 20171510 | 流式细胞仪 | CYTOFLEX S | 593,000.00 | 李娜 | 教工路2502-2504
环境科学与工程学院 | 20160399 | 调制叶绿素荧光仪 | 德国WALZIMAGING-PAM | 460,000.00 | 刘惠君 | 逸夫501
环境科学与工程学院 | 20160400 | 液相氧电极 | 英国HANSATECH CHLOROLAB 2 | 235,000.00 | 刘惠君 | 逸夫501
环境科学与工程学院 | 20104226 | 高压微波消解系统 | 美国CEMMARS | 148,680.00 | 龙於洋 | 2-412
环境科学与工程学院 | 20111733 | 索式提取器 | FOSS 2043 | 145,000.00 | 龙於洋 | 教工路2517
环境科学与工程学院 | IN20007747 | 微波材料学工作站 | 上海屹尧、WX6000 | 149,000.00 | 龙於洋 | 教工路2号实验楼517
环境科学与工程学院 | IN20007751 | 平面光极检测仪 | 拓捷、SG1000 | 250,000.00 | 龙於洋 | 教工路2号实验楼4楼
环境科学与工程学院 | IN20008985 | 玻璃化转变温度测定仪 | 京仪高科、ZCT-B | 109,000.00 | 龙於洋 | 2-515
环境科学与工程学院 | IN20009018 | 聚焦单模微波合成仪 | CEM、Discovery SP | 350,000.00 | 龙於洋 | 教工路2号实验楼517
环境科学与工程学院 | 20134213 | 离子色谱仪 | 美国戴安ICS-900（进口-大型） | 357,550.00 | 吕黎 | 教工路2621
环境科学与工程学院 | 20134214 | 气相色谱仪 | 美国安捷伦7890A（进口-大型） | 369,500.00 | 吕黎 | 教工路2621
环境科学与工程学院 | 20143499 | 便携式气相色谱仪 | 美国INFICON Explorer | 417,000.00 | 吕黎 | 教工路2621
环境科学与工程学院 | IN20006508 | 吹扫捕集系统 | Tekmar Atomx XYZ | 285,000.00 | 申屠佳丽 | 教工路2号实验楼5楼
环境科学与工程学院 | IN20006509 | 原子吸收光谱仪 | 赛默飞iCE 3500 | 418,000.00 | 申屠佳丽 | 教工路2号实验楼5楼
环境科学与工程学院 | IN20006510 | 全自动微波反应系统 | CEM MARS | 249,000.00 | 申屠佳丽 | 教工路2号实验楼423
环境科学与工程学院 | IN20007368 | X射线荧光光谱仪 | 奥林巴斯、Vanta VLW | 198,000.00 | 申屠佳丽 | 教工路2号实验楼423
环境科学与工程学院 | IN21002151 | 根系监测系统 | CID、CI-602 | 275,000.00 | 申屠佳丽 | 教工路校区2号实验楼407室
环境科学与工程学院 | 20111735 | 便携式水质毒性分析仪 | ECLOX | 134,300.00 | 沈东升 | 教工路2502-2504
环境科学与工程学院 | 20062927 | 小型焚烧炉 | EN-2 | 225,000.00 | 施小平 | 逸夫-100
环境科学与工程学院 | 20091193 | 小型回转窑 | * | 268,000.00 | 施小平 | 逸夫-100
环境科学与工程学院 | 20083797 | 显微数码互动系统 | DMBA200-B | 178,000.00 | 宋英琦 | 逸夫312-314
环境科学与工程学院 | 20084222 | 荧光定量PCR仪 | 美国ABI 7500 | 404,550.00 | 宋英琦 | 逸夫218
环境科学与工程学院 | 20084223 | 荧光倒置显微镜 | 日本OLYMPUS IX71 | 186,320.00 | 宋英琦 | 逸夫218
环境科学与工程学院 | 20090261 | 厌氧微生物培养箱 | dws minimacs | 129,600.00 | 宋英琦 | 逸夫310
环境科学与工程学院 | 20120873 | 冷冻干燥器 | 美国Labconco FreeZone 4.5L | 144,000.00 | 宋英琦 | 逸夫316
环境科学与工程学院 | 20140372 | 重金属微生物显微观察系统 | phenom G2 pure （进口） | 567,000.00 | 宋英琦 | 逸夫218
环境科学与工程学院 | 20151970 | 多功能冻干机（进口） | 美国Labconco FreeZone 4.5L | 153,000.00 | 宋英琦 | 逸夫316
环境科学与工程学院 | 20143690 | VOC检测用气相色谱 | 北分瑞利SP-3420A | 105,000.00 | 唐秀娟 | 逸夫418
环境科学与工程学院 | 20110477 | 双向蛋白电泳仪 | bio-rad | 221,032.00 | 汪美贞 | 教工路2519
环境科学与工程学院 | 20110478 | 基因突变检测系统 | bio-rad dcode | 102,120.00 | 汪美贞 | 教工路2519
环境科学与工程学院 | 20110479 | 荧光定量PCR仪 | bio-rad cfx96 | 407,238.00 | 汪美贞 | 教工路2521
环境科学与工程学院 | 20120095 | 微电极系统 | MM-Meter | 100,000.00 | 汪美贞 | 教工路2521
环境科学与工程学院 | IN21014999 | 共聚焦显微镜高分辨检测器 | Leica | 450,000.00 | 汪美贞 | 教工路校区2号实验楼509室
环境科学与工程学院 | IN21015000 | 生物分子相互作用仪 | Cytiva biacoreX100 | 999,000.00 | 汪美贞 | 教工路校区2号实验楼608室
环境科学与工程学院 | 20154387 | 重金属COD分析系统 | AVVOR9000（进口） | 150,000.00 | 王如意 | 2601
环境科学与工程学院 | 20154388 | 重金属氮物质耦合系统 | WTW TresCon（进口） | 415,000.00 | 王如意 | 教工路2601
环境科学与工程学院 | 20154389 | 重金属磷物质耦合系统 | WTW TresCon（进口） | 167,000.00 | 王如意 | 2601
环境科学与工程学院 | 20180793 | 活性污泥呼吸仪（进口） | 美国RSA公司PF-8000 | 358,110.00 | 王如意 | 2号实验楼606
环境科学与工程学院 | 20180801 | 液相色谱仪（进口） | 岛津，LC-2030C3D | 310,000.00 | 王如意 | 教工路2606
环境科学与工程学院 | 20180802 | 气相色谱仪（进口） | 岛津，GC-2030 | 253,000.00 | 王如意 | 教工路2606
环境科学与工程学院 | 20180803 | 离子色谱仪（进口） | THERMO FISHER APUION | 345,000.00 | 王如意 | 教工路2606
环境科学与工程学院 | 20180804 | 荧光显微镜（进口） | LEICA DMI8 | 262,000.00 | 王如意 | 教工路2605
环境科学与工程学院 | 20180805 | 总有机碳分析仪（TOC) | 岛津，TOC-L | 350,000.00 | 王如意 | 教工路2606
环境科学与工程学院 | 20090040 | 固相萃取自动工作站 | 美国CALIPER AUTORRAC | 378,000.00 | 王晓青 | 逸夫209
环境科学与工程学院 | 20181403 | 气相色谱仪 | 美国安捷伦7820a | 186,000.00 | 王晓青 | 逸夫206
环境科学与工程学院 | 20181405 | 气相色谱仪 | 美国安捷伦7890b | 358,000.00 | 王晓青 | 逸夫206
环境科学与工程学院 | IN20002700 | 快速溶剂萃取仪 | 美国赛默飞 ASE 350 | 540,000.00 | 王晓青 | 逸夫楼209室
环境科学与工程学院 | IN20002759 | 气相色谱气质联用仪 | 美国安捷伦8890-5977B | 837,100.00 | 王晓青 | 逸夫楼206
环境科学与工程学院 | IN20004379 | 热脱附 | 北京踏实德研AutoTDS-Vpro | 155,000.00 | 王晓青 | 逸夫楼206
环境科学与工程学院 | IN21016194 | 气相色谱质谱联用仪 | 安捷伦8890-5977B | 482,000.00 | 王晓青 | 逸夫楼204
环境科学与工程学院 | 20110494 | 纳滤膜示范装置 | 5m3/h | 145,000.00 | 吴礼光 | 逸夫520-522
环境科学与工程学院 | 20111409 | 荧光分光光度计 | 日本岛津RF-5310PC | 159,600.00 | 徐颖峰 | 教工路2521；固废重点实验室用
环境科学与工程学院 | 20111410 | 冷冻干燥仪 | 德国CHRIST ALPHA1-2 | 119,000.00 | 徐颖峰 | 教工路2521；固废重点实验室用
环境科学与工程学院 | 20151184 | 便携多参数分光光度计 | Spectra Max i3 | 101,700.00 | 徐颖峰 | 教工路2521；固废重点实验室用
环境科学与工程学院 | 20151185 | 便携多参数分光光度计 | Spectra Max i3 | 101,700.00 | 徐颖峰 | 教工路2521；固废重点实验室用
环境科学与工程学院 | 20151186 | 便携多参数分光光度计 | Spectra Max i3 | 101,700.00 | 徐颖峰 | 教工路2521；固废重点实验室用
环境科学与工程学院 | IN20007366 | 同步热分析仪 | TA SDT650 | 309,500.00 | 徐颖峰 | 教工路2515；与龙淤洋共用
环境科学与工程学院 | IN20007367 | 紫外-可见分光光度计 | 岛津、UV2600 | 140,000.00 | 徐颖峰 | 教工路2521；固废重点实验室用
环境科学与工程学院 | 20110202 | 小型高压生化反应器 | GRT-20D | 158,800.00 | 殷峻 | 教工路2510
环境科学与工程学院 | 20104222 | 气相色谱仪 | 美国安捷伦7890 | 198,240.00 | 周玉央 | 教工路2502-2504
环境科学与工程学院 | 20104225 | 液相色谱仪 | 美国WATERS2695+2489 | 178,416.00 | 周玉央 | 教工路2502-2504
环境科学与工程学院 | 20104494 | 离子色谱仪 | compact ic pro | 278,800.00 | 周玉央 | 教工路2502
环境科学与工程学院 | 20123399 | TOC仪 | 日本岛津 | 249,800.00 | 周玉央 | 教工路2502-2504
环境科学与工程学院 | 20133821 | 液质联用仪 | XEVO TQD | 1,495,000.00 | 周玉央 | 教工路2506
环境科学与工程学院 | 20152935 | 便携式气相色谱仪 | 美国UniBest Magic Mini | 266,500.00 | 周玉央 | 教工路校区2号实验楼506
环境科学与工程学院 | IN20002699 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 赛默飞 iCAP RQ | 1,042,000.00 | 朱红娜 | 逸夫楼214
环境科学与工程学院 | IN21015201 | 微波消解仪 | CEM MARS 6 | 279,900.00 | 朱红娜 | 逸夫楼211
环境科学与工程学院 | 20181404 | 气相色谱仪 | 美国安捷伦7820a | 186,000.00 | 朱霞月 | 逸夫204
环境科学与工程学院 | IN20006510 | 全自动微波反应系统 | CEM MARS | 249,000.00 | 申屠佳丽 | 教工路2号实验楼423
食品与生物工程学院 | 20030319 | 激光共聚焦 | TCSSP2 | 1,415,700.00 | 蔡磊 | 1208
食品与生物工程学院 | 20070064 | 实体显微镜系统 | 徕卡MZ 16A | 489,700.00 | 蔡磊 | 1207
食品与生物工程学院 | 20070771 | 电极自动点样仪 | SHOT MINI 100S | 148,000.00 | 蔡磊 | 1211
食品与生物工程学院 | 20102331 | 冷冻切片机 | CM-1950 | 149,100.00 | 蔡磊 | 1207
食品与生物工程学院 | 20102332 | 磁珠细胞分离器 | octoMACS QUADROMACS | 119,280.00 | 蔡磊 | 1207
食品与生物工程学院 | 20133635 | 分子模拟计算系统 | AMAX | 335,000.00 | 蔡磊 | 下317
食品与生物工程学院 | 20140739 | 结晶工作站 | mosquito lcp | 876,121.21 | 蔡磊 | 1203
食品与生物工程学院 | 20143384 | 荧光定量PCR | ABI Stepone | 183,000.00 | 蔡磊 | 1204
食品与生物工程学院 | 20151966 | 单细胞电穿孔仪 | Axoporator 800A Electroporator | 228,200.00 | 蔡磊 | 1203
食品与生物工程学院 | 20152366 | 全内反射(TRFM)显微模块 | TIRFM | 468,000.00 | 蔡磊 | 1207
食品与生物工程学院 | 20152367 | 双功能CCD系统 | 高灵敏图像/拉曼光谱 Andor | 448,000.00 | 蔡磊 | 1207
食品与生物工程学院 | 20152368 | 明暗场画正倒置显微镜 | 研究型 DMI8 | 278,000.00 | 蔡磊 | 1207
食品与生物工程学院 | 20152369 | 多通道激光仪 | Laser Module | 148,000.00 | 蔡磊 | 1207
食品与生物工程学院 | 20152370 | 微流控芯片实验系统 | MFCS-EZ-2C | 270,000.00 | 蔡磊 | 1207
食品与生物工程学院 | 20154908 | 人工消化系统 | InVitroRatStmac-Ⅱ | 140,000.00 | 蔡磊 | 1206
食品与生物工程学院 | 20151134 | 高级旋转流变仪 | WATERS TADHR-2 | 559,000.00 | 陈建设 | 下335
食品与生物工程学院 | 20151599 | 压力分布量测系统 | Tekscan 5040 | 279,000.00 | 陈建设 | 下335
食品与生物工程学院 | 20151619 | 食品质构仪 | TA.XT Plus | 249,900.00 | 陈建设 | 下335
食品与生物工程学院 | 20152357 | 马尔文激光粒度分析仪 | MS3000及配套设备 | 515,000.00 | 陈建设 | 下335
食品与生物工程学院 | 20152359 | 颗粒跟踪分析仪 | ManoSight NS300 | 500,000.00 | 陈建设 | 下335
食品与生物工程学院 | 20152374 | 食品碎裂成像系统 | 德国PCO.dimax HD | 496,000.00 | 陈建设 | 下339
食品与生物工程学院 | 20152525 | 伸拉流变仪(含软件) | Haake Caber1 | 249,900.00 | 陈建设 | 下335
食品与生物工程学院 | IN20003856 | 超纯水系统 | 密理博/Milli-Q IQ7000 | 165,000.00 | 陈剑 | 下沙食品学院428
食品与生物工程学院 | IN20003857 | 化学发光成像仪 | 耶拿/UVP Chemstudio 815 | 298,000.00 | 陈剑 | 下沙食品学院432
食品与生物工程学院 | IN20004391 | 超快三维荧光光谱仪 | Horiba/Fluorolog-3 | 1,501,000.00 | 陈剑 | 432
食品与生物工程学院 | 20062521 | 激光衍射法粒度分析仪 | MASTERSIZER 2000 | 351,000.00 | 陈杰 | 下125
食品与生物工程学院 | 20110992 | 旋转流变仪 | AP-G2 | 720,000.00 | 陈杰 | 下125
食品与生物工程学院 | 20111487 | 快速粘度测定仪 | RVA-TECMASTER | 399,800.00 | 陈杰 | 下125
食品与生物工程学院 | 20133849 | 全能稳定性分析仪 | 法国Turbiscan Lab expert | 420,000.00 | 陈杰 | 下125
食品与生物工程学院 | 20152372 | 胶体电位测定系统 | Malvern nano ZS | 338,000.00 | 陈杰 | 下125
食品与生物工程学院 | 20100187 | 材料科学研究模拟软件 | MS4.4美国ACCELRYS | 260,000.00 | 陈可先 | 下317
食品与生物工程学院 | 20092952 | 高效液相色谱仪 | WATERS 600 | 248,000.00 | 陈敏 | 下401
食品与生物工程学院 | 20131499 | 多功能酶标仪 | 进口，M2 | 240,000.00 | 陈敏 | 下401
食品与生物工程学院 | 20141820 | 30L自动机械搅拌发酵罐 | FUS-30L（A） | 280,000.00 | 陈敏 | 下102
食品与生物工程学院 | 20150726 | 10L原位灭菌发酵罐 | BIOTECH-10BGZ | 120,000.00 | 陈敏 | 下102
食品与生物工程学院 | 20083655 | 差热综合分析仪 | 瑞士梅特勒TGA/DSC | 269,800.00 | 陈青 | 下504
食品与生物工程学院 | 20113695 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | （ICP）SPS8000 | 455,000.00 | 陈青 | 下447
食品与生物工程学院 | 20113706 | 差示扫描热量计 | DSC-2 | 115,000.00 | 陈青 | 下504
食品与生物工程学院 | 20122516 | 元素分析仪 | EA3000 | 349,500.00 | 陈青 | 下447
食品与生物工程学院 | 20150774 | 旋转流变仪 | MARSIII | 403,000.00 | 陈青 | 下504
食品与生物工程学院 | 20152145 | 差示量热扫描仪 | DSC131evo | 239,100.00 | 陈青 | 下504
食品与生物工程学院 | 20021575 | 冷冻干燥机 | LGF1G(带压盖装置) | 165,000.00 | 陈跃文 | 下106
食品与生物工程学院 | 20030544 | 超临界CO2萃取仪 | HL-22/50-IIA型 | 130,000.00 | 陈跃文 | 下-105
食品与生物工程学院 | 20043769 | 超高温杀菌系统 | pt-20ts | 696,830.00 | 陈跃文 | 下109
食品与生物工程学院 | 20062517 | 小型喷雾干燥器 | MOBILE MINOR tm2000 | 230,000.00 | 陈跃文 | 下109
食品与生物工程学院 | 20062520 | APV均质机 | APV-1000(APV德国) | 141,000.00 | 陈跃文 | 下109
食品与生物工程学院 | 20084199 | 杀菌釜 | lw400-b | 142,500.00 | 陈跃文 | 下105
食品与生物工程学院 | 20120107 | 小型豆制品加工生产线 | 国产定制 | 318,800.00 | 陈跃文 | 下106
食品与生物工程学院 | 20133843 | 巧克力生产设备 | 苏州金鹰QYJ20 | 366,900.00 | 陈跃文 | 下110
食品与生物工程学院 | 20140607 | 升膜式浓缩蒸发器 | TW-RF10 | 230,000.00 | 陈跃文 | 下109
食品与生物工程学院 | 20181038 | 真空粉碎煮馅机 | roboqbo qb8 | 360,000.00 | 陈跃文 | 下112
食品与生物工程学院 | 20181039 | 万能包馅机 | 百城HM168 | 165,000.00 | 陈跃文 | 下112
食品与生物工程学院 | 20181060 | 蛋糕曲奇一体机 | 新麦SCD-400DF2 | 125,300.00 | 陈跃文 | 下112
食品与生物工程学院 | IN21012399 | 冷冻干燥机 | 宁波新芝SCIENTZ-100FG/A | 185,000.00 | 陈跃文 | 贝因美-117
食品与生物工程学院 | 20070066 | 三维荧光光谱仪 | F-7000 | 282,200.00 | 陈忠秀 | 下325
食品与生物工程学院 | 20070862 | Z电位分析仪 | 马尔文ZETASIZER NANO | 438,200.00 | 陈忠秀 | 下325
食品与生物工程学院 | 20070863 | 微量滴定量热仪 | VP-ITC MICROCALORIME | 847,350.00 | 陈忠秀 | 下325
食品与生物工程学院 | 20070864 | 微量扫描量热仪 | VP-differential scan | 831,210.00 | 陈忠秀 | 下325
食品与生物工程学院 | 2019002915 | 脉冲场电泳 | BIO-RADCHEF MAPPER XA | 320,000.00 | 陈忠秀 | 食品学院326
食品与生物工程学院 | 20190868 | 电位滴定仪 | 梅特勒T5 | 149,800.00 | 陈忠秀 | 下325
食品与生物工程学院 | 20192426 | 红外光谱-拉曼光谱分析仪 | 美国赛默飞IS 50 | 949,000.00 | 陈忠秀 | 下318
食品与生物工程学院 | 2020000806 | 反应动力学停流光谱分析仪 | 应用光物理（APPLIED PHOTOPHYSICS）SX 20 | 645,800.00 | 陈忠秀 | 食品学院下沙校区318
食品与生物工程学院 | 2020000807 | 动态表面张力仪 | KRUSSDVT 50 | 200,000.00 | 陈忠秀 | 食品学院下沙校区318
食品与生物工程学院 | 20000058 | 物性测试仪 | TA-XT2I | 239,756.00 | 崇云青 | 下沙335
食品与生物工程学院 | IN21012706 | 高通量生信分析服务器 | DELL/PowerEdge R7525 | 197,500.00 | 崔欣 | 下沙食品楼432
食品与生物工程学院 | IN21012707 | 增强型紫外可见-近红外定量系统 | 岛津/UV2600i | 160,000.00 | 崔欣 | 下沙食品楼435
食品与生物工程学院 | IN21012709 | 3D 生物打印机 | Allevi/Allevi 3 | 400,000.00 | 崔欣 | 下沙食品楼435
食品与生物工程学院 | IN21012711 | 厌氧工作站 | DWS/DG250 | 194,000.00 | 崔欣 | 下沙食品楼428
食品与生物工程学院 | 20040109 | 液相色谱仪 | LC-10ATVP | 118,500.00 | 董丽娟 | 下361
食品与生物工程学院 | 20040110 | 液相色谱仪 | LC-10ATVP | 118,500.00 | 董丽娟 | 下361
食品与生物工程学院 | 20063723 | 液相色谱仪 | 戴安SUMMIT | 190,000.00 | 董丽娟 | 下361
食品与生物工程学院 | 20064285 | 原子吸收分光光度仪 | 岛津AA6300 | 226,500.00 | 董丽娟 | 下342
食品与生物工程学院 | 20064286 | 原子吸收分光光度仪 | 岛津AA6300 | 226,500.00 | 董丽娟 | 下342
食品与生物工程学院 | 20084110 | 气相色谱仪 | AGILGENT7890A | 324,200.00 | 董丽娟 | 下363
食品与生物工程学院 | 20090041 | 抗氧化剂和自由基分析仪 | 德国耶拿PHOTOCHEM型 | 335,000.00 | 董丽娟 | 下366
食品与生物工程学院 | 20090042 | 荧光分光光度计 | 日本日立F-4600 | 194,500.00 | 董丽娟 | 下365
食品与生物工程学院 | 20091079 | 液相色谱仪 | E2695 | 509,000.00 | 董丽娟 | 下361
食品与生物工程学院 | 20134461 | 气相色谱仪 | 安捷伦7890 | 298,500.00 | 董丽娟 | 下363
食品与生物工程学院 | 20134462 | 液相色谱仪 | 岛津LC-20A | 249,800.00 | 董丽娟 | 下361
食品与生物工程学院 | 2019020413 | 气相色谱 | 岛津，NEXIS GC-2030 | 275,300.00 | 董丽娟 | 贝因美楼3楼
食品与生物工程学院 | 20100186 | 研究级倒置显微镜 | 尼康TI | 130,000.00 | 傅玲琳 | 下320
食品与生物工程学院 | 20101180 | 双向电泳系统制备型等电聚焦 | bio-rad | 383,000.00 | 傅玲琳 | 下424
食品与生物工程学院 | 20101183 | 全套电泳系统 | bio-rad | 114,000.00 | 傅玲琳 | 下331
食品与生物工程学院 | 20192407 | 蛋白纯化仪 | ge,akta tm pure 25 m1 | 534,300.00 | 傅玲琳 | 下424
食品与生物工程学院 | IN20005947 | Zeta电位粒径测定仪 | 马尔文帕纳科、Zetasizer Nano ZSE | 385,000.00 | 傅玲琳 | 下沙食品楼435
食品与生物工程学院 | IN20005948 | 全自动生长曲线分析仪 | Bioscreen、Bioscreen C°pro | 345,000.00 | 傅玲琳 | 下沙食品楼424
食品与生物工程学院 | IN20005950 | 液相色谱仪 | 沃特世、e2695 Alliance | 537,500.00 | 傅玲琳 | 下沙食品楼432
食品与生物工程学院 | IN20005951 | 单细胞悬液制备仪 | Miltenyi Biotec、GentleMACS Dissociator | 145,000.00 | 傅玲琳 | 下沙食品楼329
食品与生物工程学院 | 20100348 | 冷风干燥 | * | 119,000.00 | 傅玉颖 | 下-116
食品与生物工程学院 | 20122602 | 旋转流变仪（进口） | MCR302 | 708,000.00 | 傅玉颖 | 下159
食品与生物工程学院 | 20122635 | 气流干燥机 | 上海雅程YC-3000 | 165,000.00 | 傅玉颖 | 下163
食品与生物工程学院 | 20122638 | 小型带式真空干燥机 | 定制 | 180,000.00 | 傅玉颖 | 下159
食品与生物工程学院 | 20152373 | 科研级光学显微镜 | DM4000 | 199,000.00 | 傅玉颖 | 下159
食品与生物工程学院 | 20134217 | 十八角度激光光散射仪 | 美国Wyatt技术公司 | 528,000.00 | 高观祯 | 1406
食品与生物工程学院 | 20134601 | 粒度－电位测定仪 | NANO-ZS | 350,000.00 | 高观祯 | 1406
食品与生物工程学院 | 20134602 | 毛细管电泳仪 | P/ACE&#8482; MDQ | 500,000.00 | 高观祯 | 1406
食品与生物工程学院 | 20134603 | 自由基检测仪 | AB-2280 | 185,000.00 | 高观祯 | 1411
食品与生物工程学院 | 20142708 | 钙流检测仪 | FlexStation 3 | 658,000.00 | 高观祯 | 1404
食品与生物工程学院 | 20142709 | 小鼠代谢分析系统 | BW-AMMS-4 | 210,000.00 | 高观祯 | 1411
食品与生物工程学院 | 20156821 | 高压液相色谱仪UPLC | NGC SCOUT 10 PLUS | 587,000.00 | 高观祯 | 1406
食品与生物工程学院 | 20152214 | 细菌型发酵罐 | Labfors 5 | 381,000.00 | 顾青 | 下208
食品与生物工程学院 | 20152215 | 等温微量滴定量热仪 | VP-ITC | 942,000.00 | 顾青 | 下206
食品与生物工程学院 | 20152216 | 超速冷冻离心机 | XPN-80 | 517,000.00 | 顾青 | 下207
食品与生物工程学院 | 20152217 | 超高压细胞破碎机 | 加拿大ATS（AH-1500型） | 120,000.00 | 顾青 | 下207
食品与生物工程学院 | 20100998 | 快速粘度测定仪 | RVA-EZI | 220,000.00 | 顾振宇 | 下118
食品与生物工程学院 | 20120096 | DSC扫描量热仪 | Calisto c80 | 539,000.00 | 顾振宇 | 下125
食品与生物工程学院 | 20120181 | 食品油脂氧化分析仪 | OXITEST | 105,000.00 | 顾振宇 | 下118
食品与生物工程学院 | 20120182 | 电子鼻 | airsense | 305,000.00 | 顾振宇 | 下118
食品与生物工程学院 | 20140965 | 液相色谱仪 | 美国安捷伦1260 | 516,000.00 | 顾振宇 | 下118
食品与生物工程学院 | 20140966 | 气相色谱 | 美国安捷伦7890 | 320,000.00 | 顾振宇 | 下118
食品与生物工程学院 | 20083769 | 薄层色谱扫描仪 | tlc scanner 3 | 278,000.00 | 韩晓祥 | 下559
食品与生物工程学院 | 20143241 | 气相色谱仪 | GC-7890B | 344,988.00 | 韩晓祥 | 下504
食品与生物工程学院 | 20143248 | 萃取仪 | XH-300A 微波超声波组合催化合成 | 131,170.00 | 韩晓祥 | 下504
食品与生物工程学院 | IN21012714 | 液相反应过程在线反应分析与控制系统 | 安捷伦/ 1260 Infinity II | 270,000.00 | 韩晓祥 | 下沙食品楼504
食品与生物工程学院 | 20133687 | 分光光度计 | 岛津 UV-3600(进口设备) | 270,000.00 | 胡梦欣 | 下527
食品与生物工程学院 | 20160869 | 光学接触角测量仪 | T200-AUTO1 B PLUS | 294,000.00 | 胡梦欣 | 下527
食品与生物工程学院 | 2019038883 | 石英晶体微天平（进口） | 瑞典biolin、q-sense explorer | 548,200.00 | 胡小雪 | 食品楼339
食品与生物工程学院 | 20102333 | 种曲培养机 | 50L | 116,000.00 | 蒋予箭 | 下102
食品与生物工程学院 | 20134216 | 活动物荧光成像系统 | INDEC BioSystems | 800,000.00 | 柯李晶 | 1411
食品与生物工程学院 | 20134596 | 高速离心机 | CF16RXII | 105,000.00 | 柯李晶 | 1408
食品与生物工程学院 | 20134605 | 生物大分子的电泳分离系统 | ATTO，AE-6760 | 104,000.00 | 柯李晶 | 1409
食品与生物工程学院 | 20134609 | 荧光倒置显微镜 | DMI3000B | 230,000.00 | 柯李晶 | 1404
食品与生物工程学院 | 20143168 | 动态核极化核磁共振仪 | DNPMR-10 | 800,000.00 | 柯李晶 | 1411
食品与生物工程学院 | 20152353 | 快速（中压）液相色谱系统 | Biorad DuoFlow 40 | 249,800.00 | 柯李晶 | 1406
食品与生物工程学院 | 20041268 | PCR仪 | PTC-220 | 144,500.00 | 郦萍 | 下209
食品与生物工程学院 | 20122603 | 蛋白提纯仪 | 安玛西亚（进口） | 448,000.00 | 郦萍 | 下212
食品与生物工程学院 | 20134595 | 荧光分光光度计 | Cary Eclipse | 258,900.00 | 郦萍 | 下212
食品与生物工程学院 | 20140963 | 真空冷冻干燥机 | ALPHA1-4 | 187,000.00 | 郦萍 | 下207
食品与生物工程学院 | 20140964 | 液相色谱仪 | 2535Q | 600,000.00 | 郦萍 | 下212
食品与生物工程学院 | 20143170 | 高效液相色谱仪 | Waters e2695 | 338,000.00 | 郦萍 | 下212
食品与生物工程学院 | 20143172 | 落地式高速冷冻离心机 | Beckman Avanti J-E | 175,500.00 | 郦萍 | 下207
食品与生物工程学院 | 20143178 | 微型喷雾干燥器 | Buchi B290 | 232,000.00 | 郦萍 | 下208
食品与生物工程学院 | 2019013895 | 制备型液相色谱仪 | PREP 150 进口 | 648,000.00 | 郦萍 | 下212
食品与生物工程学院 | 2019013896 | 蛋白纯化仪 | AKTA PURE 进口 | 554,000.00 | 郦萍 | 下212
食品与生物工程学院 | 2019013897 | 多功能酶标仪 | SPECTRAMAX ID3，进口 | 281,000.00 | 郦萍 | 下沙402
食品与生物工程学院 | 2019013974 | 定量PCR仪 | STEPONE | 184,800.00 | 郦萍 | 下206
食品与生物工程学院 | 2019013975 | 厌氧工作站 | DG250 | 279,000.00 | 郦萍 | 下209
食品与生物工程学院 | 20032254 | 全自动发酵罐 | WKT-30L-300L威柯特 | 498,000.00 | 梁新乐 | 下－133
食品与生物工程学院 | 20041368 | 紫外分光光度计 | 日立U-2800 | 115,410.00 | 梁新乐 | 下405
食品与生物工程学院 | 20051776 | 高速冷冻离心机 | * | 202,300.00 | 梁新乐 | 下416
食品与生物工程学院 | 20070765 | 制备型高效液相色谱仪 | WATERS | 533,427.00 | 梁新乐 | 下413
食品与生物工程学院 | 20080661 | 荧光显微镜 | BX51 | 119,000.00 | 梁新乐 | 下413
食品与生物工程学院 | 20083507 | 三联原位灭菌发酵罐 | klf2000 | 698,500.00 | 梁新乐 | 下407
食品与生物工程学院 | 20121709 | 微生物高通量筛选系统 | Victor X3 | 194,500.00 | 梁新乐 | 下416
食品与生物工程学院 | 20131641 | 脉冲场电泳仪 | PROTEAN i12 IEF-491 Prep Cell | 245,000.00 | 梁新乐 | 下402
食品与生物工程学院 | 20192428 | 自动滴定仪 | 万通、902，瑞士 | 160,000.00 | 林全全 | 教1-309
食品与生物工程学院 | 20151135 | 恒pH/mV自动电位滴定仪 | 瑞士万通902 | 110,000.00 | 刘玮琳 | 下332
食品与生物工程学院 | 20152229 | 微射流均质机 | Microfludization_M-110PS | 548,000.00 | 刘玮琳 | 下326
食品与生物工程学院 | 20152230 | Zeta电位-纳米粒径测定仪 | Zetasizer nano ZSP | 449,000.00 | 刘玮琳 | 下332
食品与生物工程学院 | 20154907 | 人工消化系统 | InVitroRatStmac-Ⅱ | 140,000.00 | 刘玮琳 | 下332
食品与生物工程学院 | 20190870 | 荧光分光光度计 | 日立F-4700 | 245,000.00 | 刘玮琳 | 下332
食品与生物工程学院 | 20190871 | 双光束紫外分光光度计 | 岛津uv-2600 | 149,600.00 | 刘玮琳 | 下332
食品与生物工程学院 | 20190872 | 均质机 | ATSAH-BASIC | 120,000.00 | 刘玮琳 | 下326
食品与生物工程学院 | 20070727 | 液压顶紧密封型超高压加工机 | HPB.A2-600 | 270,000.00 | 陆海霞 | 金工车间
食品与生物工程学院 | 20101000 | 台式分光测色仪 | colorquest xe | 128,000.00 | 陆海霞 | 下401
食品与生物工程学院 | 20140728 | 双向电泳系统 | Bio-rad、IEF12等 | 145,000.00 | 陆海霞 | 下416
食品与生物工程学院 | IN21009526 | 高压均质机（进口） | ATS AH-BASIC | 105,000.00 | 牛付阁 | 贝因美436
食品与生物工程学院 | 20133685 | ALV光散射系统 | ALV/CGS-3(进口设备) | 745,000.00 | 潘伟春 | 下436
食品与生物工程学院 | 20152364 | 紫外分光光度仪 | UV-2600 | 118,000.00 | 潘伟春 | 下436
食品与生物工程学院 | 20152371 | 大分子蛋白分离纯化系统 | AKTA Pure 150 | 480,000.00 | 潘伟春 | 下436
食品与生物工程学院 | 20160870 | 荧光光谱仪 | FLS980 | 889,180.00 | 潘伟春 | 下436
食品与生物工程学院 | 2020001135 | 激光共聚焦 | LEICA、 TCS SP8 | 2,594,000.00 | 秦玉梅 | 教工路303
食品与生物工程学院 | 20041241 | 酶标仪 | UV96 | 167,178.00 | 曲道峰 | 下345
食品与生物工程学院 | 20070853 | 蛋白质双向电泳系统 | 美国BIO-RAD | 373,600.00 | 曲道峰 | 下326
食品与生物工程学院 | 20070855 | 食品品质核磁共振仪 | SPPZ-NM20 | 350,000.00 | 曲道峰 | 下332
食品与生物工程学院 | 20100105 | 组织分析仪 | ta.xtpiu | 319,083.00 | 曲道峰 | 下332
食品与生物工程学院 | 20100171 | 蛋白印迹检测系统 | bio-rad | 234,300.00 | 曲道峰 | 下326
食品与生物工程学院 | 20100956 | 全自动生化分析仪 | 日立7020 | 466,240.00 | 曲道峰 | 下-326
食品与生物工程学院 | 20140982 | 高内涵筛选 | ImageXpress Micro | 1,798,000.00 | 曲道峰 | 下341
食品与生物工程学院 | 20152231 | 荧光定量PCR仪 | QuantStudio 6 Flex | 407,000.00 | 曲道峰 | 下332
食品与生物工程学院 | 20160871 | 傅里叶红外光谱仪 | IS 5 | 194,500.00 | 任格瑞 | 下507
食品与生物工程学院 | 20151277 | 透氧测试仪 | OX-Tran1/50 | 280,000.00 | 施永清 | 下132
食品与生物工程学院 | 20151278 | 透湿测试仪 | PERMATRAN W 1/50 G | 200,000.00 | 施永清 | 下132
食品与生物工程学院 | 20181050 | 气相色谱仪 | 岛津GC-2010PLUS | 250,000.00 | 石双妮 | 下543
食品与生物工程学院 | 20070427 | 微型喷雾干燥器 | B290增强型 | 238,000.00 | 石玉刚 | 下-102
食品与生物工程学院 | 20120662 | 荧光显微镜 | leica（进口） | 252,400.00 | 宋达峰 | 下208
食品与生物工程学院 | 20070766 | 超高压液相色谱仪 | WATERS | 632,688.00 | 宋广磊 | 下215
食品与生物工程学院 | 20050763 | 液相色谱仪 | 安捷伦1100 | 334,500.00 | 宋亦超 | 下357
食品与生物工程学院 | 20070768 | 气相色谱分析仪 | * | 288,906.00 | 宋亦超 | 下357
食品与生物工程学院 | 20080451 | 气相色谱质谱联用仪 | G3440A 7890 | 572,750.00 | 宋亦超 | 下357
食品与生物工程学院 | 20080452 | 液相色谱质谱联用仪 | G1354A | 1,761,700.00 | 宋亦超 | 下357
食品与生物工程学院 | 20083025 | 扫描电化学显微镜 | N5420A | 778,000.00 | 宋亦超 | 下355
食品与生物工程学院 | 20100175 | 多糖分析系统 | LC-20A(日本岛津） | 204,500.00 | 宋亦超 | 下355
食品与生物工程学院 | 20100176 | 蒸发光检测器 | alltech2000es | 106,500.00 | 宋亦超 | 下355
食品与生物工程学院 | 20140738 | 基因分析系统 | Miseq | 1,090,424.24 | 宋亦超 | 下353
食品与生物工程学院 | 20140740 | 全自动超声波破碎仪 | Bioruptor Plus | 113,454.55 | 宋亦超 | 下353
食品与生物工程学院 | 20143316 | 电感耦合等离子体质谱 | 美国安捷伦1260-7700X | 1,550,000.00 | 宋亦超 | 下349
食品与生物工程学院 | 20083230 | 精密恒电位仪 | 237A | 338,000.00 | 田师一 | 下308
食品与生物工程学院 | 20142706 | 多道生理信号采集处理系统 | NI PXIe | 450,000.00 | 田师一 | 下308
食品与生物工程学院 | 20142707 | 传感器电信号采集工作站 | PARSTAT 4000 | 328,000.00 | 田师一 | 下308
食品与生物工程学院 | 20151965 | 真空镀膜机 | Leica EM ACE600 | 548,300.00 | 田师一 | 下310
食品与生物工程学院 | 20151967 | 电极抛光机系统 | MiniMet 1000 | 119,300.00 | 田师一 | 下308
食品与生物工程学院 | 20040435 | 气相色谱仪 | 瓦利安3800 | 391,000.00 | 王奎武 | 下336
食品与生物工程学院 | 20080651 | 高效液相-质谱联用仪 | LCQFL-10000 | 1,498,000.00 | 王奎武 | 下502
食品与生物工程学院 | 20080669 | 中低压制备系统 | SEPACORE | 216,682.00 | 王奎武 | 下沙543
食品与生物工程学院 | 20101022 | 旋光仪 | autopol lll | 191,000.00 | 王奎武 | 下502
食品与生物工程学院 | 20101179 | 分析与半制备两用液相色谱系统 | waters | 423,000.00 | 王奎武 | 下502
食品与生物工程学院 | IN21015564 | 多功能酶标仪 | BioTek SynergyH1 | 249,000.00 | 王奎武 | 贝因美楼502
食品与生物工程学院 | 20070074 | 傅立叶变换近红外光谱仪 | antaris base system | 509,000.00 | 王丽 | 下505
食品与生物工程学院 | 20083654 | 毛细管电泳仪 | 美国安捷伦CE | 417,800.00 | 王丽 | 下505
食品与生物工程学院 | 20100153 | 离子色谱仪 | 美国戴安ICS-1500 | 394,095.00 | 王丽 | 下505
食品与生物工程学院 | 20071546 | 全数字化核磁共振谱仪 | AVANCE 5 00MHz | 3,277,120.00 | 王凌港 | 下-144
食品与生物工程学院 | 20054459 | 高效液相色谱仪 | LC-20A 含高压泵2个 | 290,000.00 | 王向阳 | 下215
食品与生物工程学院 | 20070421 | 全自动大量制备型循环制备高效液相色谱系统 | LC-9103 | 743,300.00 | 王向阳 | 下215
食品与生物工程学院 | 20070422 | 高电位酸化水器 | SUNTEGH-10000 | 105,000.00 | 王向阳 | 下-106
食品与生物工程学院 | 20080652 | 厌氧微生物培养工作站 | CONCEPT400 | 255,000.00 | 王向阳 | 下215
食品与生物工程学院 | 20083026 | 提取真空浓缩装置 | 瑞士R-220 | 203,000.00 | 王向阳 | 下438
食品与生物工程学院 | 20112195 | HPLC荧光检测器 | 日本岛津RF-20A | 102,000.00 | 王向阳 | 下215
食品与生物工程学院 | 20151598 | 傅里叶近红外成份分析仪 | ThermoFisherAntaris II | 438,000.00 | 王向阳 | 下215
食品与生物工程学院 | 20152221 | 实时荧光定量PCR仪 | ABI Stepone | 198,000.00 | 王向阳 | 下沙225
食品与生物工程学院 | 20152222 | 凝胶成像系统 | Gel-doc XR+ | 110,000.00 | 王向阳 | 下227
食品与生物工程学院 | 20152227 | 气相色谱质谱联用仪 | GCMC-QP2010 Ultra | 732,000.00 | 王向阳 | 下215
食品与生物工程学院 | 20156822 | 紫外分光光度计 | UV-2600 | 149,000.00 | 王向阳 | 下215
食品与生物工程学院 | 20181024 | 微孔板分光光度计 | BIOTEK，SYNERGYH1 | 337,750.00 | 王鑫淼 | 下沙食品楼307
食品与生物工程学院 | 20131463 | 多功能化学发光成像仪 | Fluorchem HD2(进口 ) | 220,000.00 | 王彦波 | 下331
食品与生物工程学院 | 20131464 | 基因突变检测仪 | Light Cycler&reg; Nano(进口) | 264,275.00 | 王彦波 | 下424
食品与生物工程学院 | 20131467 | 台式多功能高速冷冻离心机 | Allegra X-30R(进口) | 106,075.00 | 王彦波 | 下331
食品与生物工程学院 | 20131483 | 毛细管电泳仪 | P/A CE MDQ(进口) | 665,500.00 | 王彦波 | 下424
食品与生物工程学院 | 20150738 | 微量核酸蛋白测定仪 | ThermoFisher Nanodrop2000 | 115,500.00 | 王彦波 | 下320
食品与生物工程学院 | 20171262 | 流式细胞仪 | CYTOFLEX型流式细胞仪 | 837,000.00 | 王彦波 | 下424
食品与生物工程学院 | 20171332 | 电穿孔仪 | BIO-RAD Gene Pulser Xcell | 130,000.00 | 王彦波 | 下424
食品与生物工程学院 | 20180794 | 凯式定氮仪 | 丹麦FOSS KJELTEC 8400 | 340,000.00 | 王彦波 | 下428
食品与生物工程学院 | 20180797 | 质构仪 | 博勒飞 brookfield | 154,000.00 | 王彦波 | 下424
食品与生物工程学院 | 20180798 | 荧光定量PCR仪 | 罗氏roche lightcycler480ii | 470,000.00 | 王彦波 | 下435
食品与生物工程学院 | 20180799 | 水分活度仪 | meter aqualab 4te | 130,000.00 | 王彦波 | 下424
食品与生物工程学院 | 20180800 | 测色仪 | 爱舍丽x-rite ci7600 | 145,000.00 | 王彦波 | 下424
食品与生物工程学院 | 20181344 | 台式大容量高速冷冻离心机 | 美国BECKMAN AVANTI J-E | 158,000.00 | 王彦波 | 下329
食品与生物工程学院 | 20181346 | 电动正置荧光显微镜 | 德国LEICA DM3000 LED | 304,000.00 | 王彦波 | 下435
食品与生物工程学院 | 20181347 | 全波长多功能光学扫描仪 | 美国MD，SPECTRAMAX I3X | 390,000.00 | 王彦波 | 下435
食品与生物工程学院 | 20092722 | 雕铣机 | 金科JKM-1080 | 207,000.00 | 温积航 | 金103
食品与生物工程学院 | 20092724 | 加工中心 | 兆山VMC8050 | 270,000.00 | 温积航 | 金103
食品与生物工程学院 | IN21026633 | 双主轴数控车床 | LTK-400 | 405,000.00 | 温积航 | 金工车间
食品与生物工程学院 | IN21026641 | 激光切割机 | HY1006A-145 | 228,000.00 | 温积航 | 金工楼103
食品与生物工程学院 | IN21026645 | 床 | LK-700Y | 370,000.00 | 温积航 | 金工车间
食品与生物工程学院 | IN21026646 | 床 | LK-700Y | 370,000.00 | 温积航 | 金工车间
食品与生物工程学院 | 20134460 | 凝胶成像系统 | Chemi DOC XRS | 165,000.00 | 吴晨璐 | 下463
食品与生物工程学院 | 20080400 | 荧光倒置显微镜 | TE2000(日本) | 139,000.00 | 修丽丽 | 下215
食品与生物工程学院 | 20131498 | 高效液相色谱 | 带自动进样仪置 进口，LC-2010 | 198,000.00 | 严婷婷 | 下453
食品与生物工程学院 | IN20002827 | 高速大容量离心机 | 湖南湘仪GL-23M | 125,000.00 | 严婷婷 | 贝因美楼459
食品与生物工程学院 | 20064328 | 红外光谱仪 | 美国尼高力 | 195,000.00 | 杨利军 | 275
食品与生物工程学院 | 20142705 | 水分活度仪 | Series4TE | 179,000.00 | 杨玥熹 | 下118
食品与生物工程学院 | 20143167 | 布拉班谱仪 | JFZD、JMLD150 | 358,000.00 | 杨玥熹 | 下118
食品与生物工程学院 | 20156823 | 固体粘弹性能测量系统 | TA.XT EXPRESS | 180,000.00 | 杨玥熹 | 下125
食品与生物工程学院 | 20181031 | 全自动凯氏定氮仪（进口） | FOSS，规格型号：KJELTEC 8100 | 109,000.00 | 杨玥熹 | 下355
食品与生物工程学院 | 20181033 | 荧光分光光度计（进口） | 岛津，RF-6000 | 130,000.00 | 杨玥熹 | 下118
食品与生物工程学院 | 20064327 | 红外光谱仪 | 美国尼高力 | 195,000.00 | 姚兰英 | 下449
食品与生物工程学院 | 20083015 | 傅立叶变换拉曼光谱仪 | 美国尼高力NXR FT- | 586,800.00 | 姚兰英 | 下515
食品与生物工程学院 | 20083761 | 荧光分光光度计 | ls-55 | 232,400.00 | 姚兰英 | 下565
食品与生物工程学院 | 20083772 | 中压制备色谱 | BUCH c-605 | 371,480.00 | 姚兰英 | 下559
食品与生物工程学院 | 20113694 | 傅立叶红外光谱仪 | FTIR-650 | 167,000.00 | 姚兰英 | 下447
食品与生物工程学院 | 20070710 | 突变检测分析系统 | 美国BIO-RAD | 116,521.00 | 于平 | 下406
食品与生物工程学院 | 20070711 | 校正型光密度扫描仪 | 美国BIO-RAD | 103,894.75 | 于平 | 下406
食品与生物工程学院 | 20081231 | 多功能酶标仪 | 瑞士TECAN M200 | 327,000.00 | 于平 | 下406
食品与生物工程学院 | 20081232 | 细胞融和仪 | 美国BTX ECM2001 | 183,300.00 | 于平 | 下406
食品与生物工程学院 | 20020856 | 高效液相色谱仪 | WOTS 2695 | 502,815.85 | 张虹 | 下336
食品与生物工程学院 | 20030320 | 质普仪 | ZQ2000 | 973,830.00 | 张虹 | 下336
食品与生物工程学院 | 20070769 | 食品质构仪 | XT Express | 195,500.00 | 张蕾 | 下407
食品与生物工程学院 | 2019028403 | 正置荧光显微镜 | LEICA、DM4 | 238,000.00 | 章悦 | 教工路协同创新208
食品与生物工程学院 | 2019028404 | 荧光光谱仪 | 日立、F-4700 | 298,000.00 | 章悦 | 教工路协同创新208
食品与生物工程学院 | 2019028405 | 高速冷冻离心机 | 贝克曼、ALLEGRA 64R | 136,000.00 | 章悦 | 教工路协同创新304
食品与生物工程学院 | 2019028406 | 动态光散射仪 | 安东帕、LITESIZER 500 | 352,800.00 | 章悦 | 教工路协同创新208
食品与生物工程学院 | 2019038880 | 流变仪 | ANTON PAAR、 MCR302 | 550,000.00 | 章悦 | 教工路协同创新208
食品与生物工程学院 | 2019038881 | 粉末X射线衍射仪 | 株式会社理学、MINI FLEX600 | 555,000.00 | 章悦 | 教工路协同创新208
食品与生物工程学院 | 2019038882 | 等温微量热仪 | TA、 TAM IV | 1,198,500.00 | 章悦 | 教工路211
食品与生物工程学院 | 20192427 | 动态测角仪 | 克吕士、DSA25，德国 | 184,000.00 | 章悦 | 1210
食品与生物工程学院 | IN20002624 | 激光粒度仪 | 麦奇克/Sync | 477,500.00 | 章悦 | 教工路校区1号实验楼309
食品与生物工程学院 | 20110470 | 台式基因枪 | BIO RAD PDS-1000/HE | 199,500.00 | 赵艳 | 下403
食品与生物工程学院 | 20063720 | 气相色谱仪 | 安捷伦6820 | 101,500.00 | 郑群雄 | 下515
食品与生物工程学院 | 20063722 | 液相色谱仪 | 戴安SUMMIT | 190,000.00 | 郑群雄 | 下515
食品与生物工程学院 | 20083756 | 顶空进样器 | turbomatrixhs16 | 155,000.00 | 郑群雄 | 下515
食品与生物工程学院 | 20143247 | 双频超声波微波紫外合成仪 | XH-300UL-2 | 145,418.00 | 郑群雄 | 下513
食品与生物工程学院 | 20100152 | 光焰石墨炉原子吸收光谱仪 | 北京普析通用TAS-990A | 225,000.00 | 郑小林 | 下225
食品与生物工程学院 | 20110711 | 台式高速离心机(进口） | 德国SIGMA 3-30K | 119,850.00 | 郑小林 | 下227
食品与生物工程学院 | 20111511 | 高通量微波消解系统 | 5700 | 215,000.00 | 郑小林 | 下215
食品与生物工程学院 | 2019028529 | 台式高速冷冻离心机 | BECKMAN、ALLEGRA 64R | 135,000.00 | 郑小林 | 下沙
食品与生物工程学院 | 20083024 | 自动微生物分析系统 | mini-VIDAS | 210,000.00 | 朱军莉 | 下313
食品与生物工程学院 | 20100002 | 基因芯片食品全快速检测系统 | ECOSCAN-100 CCD | 249,800.00 | 朱军莉 | 下313
食品与生物工程学院 | 20161425 | 300ml双联玻璃发酵罐 | BLBIO-0.3GC-2 | 139,000.00 | 朱炫 | 下321
食品与生物工程学院 | 20161426 | 500ml双联玻璃发酵罐 | BLBIO-0.5GC-2 | 150,000.00 | 朱炫 | 下321
食品与生物工程学院 | IN21000011 | 多联发酵系统 | 上海百仑/BLBIO-0.5GC-4 | 399,000.00 | 朱炫 | 贝因美楼3楼323房间